## 工作表1
清華大學月涵堂遷移、修復暨台北政經學院大樓新建工程
詳細價目表[標單]
2023-12-07
工程名稱 | 清華大學月涵堂遷移、修復暨台北政經學院大樓新建工程 |  |  | 會計科目
施工地點 | 臺北市金華街 |  |  | 工程編號
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
壹.二.10 | 機電工程
壹.二.10.3 | 給排水衛生設備工程
壹.二.10.3.1 | 給排水衛生設備工程
壹.二.10.3.1.51 | 沈水式不銹鋼揚水泵浦 3∮380V60HZ,25HP(18.5W)×2台,H=88M,Q=800LPM,D=4"∮,泵殼、一體成型泵葉主軸均採不銹鋼材質,橫式按裝機型,附件含消音固定座 | 組 | 1 |  |  | 超強 鈞能 海特或同等品
壹.二.10.3.1.52 | 沈水式廢水放流泵浦 3∮380V60HZ,5HP×2台,H=16M,Q=500LPM,D:3"φ 2P3500RPM,泵浦採全鑄體,IP68,F級絕緣馬達,粒徑通道50㎜∮以上,附件含著脫裝置,浮球開關,不銹鋼升桿及吊鏈。 | 組 | 1 |  |  | 超強 鈞能 海特或同等品
小計
壹.二.10.3.2 | 雨水回收設備工程 |  |  |  |  | 銳德克 拓霖 台正或同等品
壹.二.10.3.2.4 | 沈水式雨水回收過濾泵浦 3∮380V60HZ,2HP(1.5KW)×2台,H=15M,Q=250LPM,D=50㎜∮,IP68,F級絕緣馬達附件含著脫裝置,浮球開關,不銹鋼升桿、吊鏈及自動交互並列運轉控制盤。 | 組 | 1
壹.二.10.3.2.5 | 控制箱含控制器及程式撰寫 | 組 | 1
壹.二.10.3.2.6 | 液位開關 | 只 | 1
壹.二.10.3.2.7 | 2"GV 銅製閘閥 | 只 | 1
壹.二.10.3.2.8 | 管線另料五金 | 式 | 1
壹.二.10.3.2.9 | 施工費用 | 式 | 1
小計
小計(壹.二.10.3)
| 抽水機泵浦 3∮380V60HZ,5HP×2台,Q=720LPM,∮,IP68,F級絕緣馬達附件含著脫裝置,浮球開關,不銹鋼升桿、吊鏈及自動交互並列運轉控制盤。 | 組 | 1
壹.二.10.11.6 | 撒水泵浦 37.3KW(50HP) | 套 | 1 |  | 0 | 至盛,川源,九如 或同等品
H=85M,Q=1080L/MIN D=4"
壹.二.10.10.12 | 泡沫幫浦 30KW(40HP) | 台 | 1 |  | 0 | 川源,至盛,九如 或同等品
D=4" Q=980L/min H=70M
壹.二.10.10.12 | 泡沫幫浦 30KW(40HP) | 台 | 1 |  | 0 | 川源,至盛,九如 或同等品
D=4" Q=980L/min H=70M